## Slide 1: OPERAȚII ASUPRA IMAGINILOR

## Slide 2: I. Tipuri de operatori
Metodele de procesare a imaginilor: liniare și neliniare.
un operator general, imagine de intrare, și .
este liniar dacă pentru orice constante și și oricare două imagini și
Exemple: operatorul de sumare este un operator liniar, în timp ce operatorul este neliniar

## Slide 3: II. Operații aritmetice asupra imaginilor. Adunarea
Operațiile aritmetice asupra imaginilor sunt definite la nivel de pixel. Fie și două imagini cu și .
Adunarea, realizată la nivel de pixel
Aplicație: fie varianta perturbată cu zgomot aditiv a unei imagini inițiale (constante) :
componenta zgomot este aleatoare, necorelată și de medie 0.
În varianta liniarizată, este distribuit cu medie vectorul și matricea de covarianță
este varianța în componenta , , pixeli. Notăm cu .

## Slide 4
Dacă se dispune de variante perturbate ale lui cu realizări ale zgomotului notate , atunci media acestora, notată , este
este constantă, deci
Dacă valoarea lui este foarte mare atunci se „apropie” de și variabilitatea zgomotului măsurată în fiecare pixel al imaginii scade. Dacă imaginile sunt aliniate, este imaginea care aproximează suficient de bine originalul , fiind realizată eliminarea (diminuarea) zgomotului.

## Slide 5: III. Operații aritmetice asupra imaginilor. Scăderea
Pune în evidență diferențele dintre imagini. Aplicație: în imagistica medicală, în radiografia în modul mască (en.: mask mode radiography).
Fie diferențele de forma
este masca - o imagine radiologică a unei zone a corpului unui pacient.
Imaginea radiologică este captată prin intermediul unei camere video localizată vizavi de sursa de radiație.
Procedura presupune injectarea unei substanțe de contrast în sistemul sanguin al pacientului și captarea unei serii de imagini (imagini în direct, ) ale aceleiași zone anatomice ca cea descrisă prin masca .
Prin scăderea din fiecare eșantion imagine a măștii , este urmărit modul în care substanța de contrast se propagă prin diferitele vase de sânge care vascularizează zona analizată.

## Slide 6: IV. Operații aritmetice asupra imaginilor. Multiplicarea
Una din aplicațiile cele mai frecvente ale celor două operații: corectarea efectului de umbră. Presupunem că un senzor produce imagini produsul dintre originalul și o funcție de umbrire (en.: shading function):
Dacă este cunoscută, atunci poate fi obținută prin inversarea lui (adică împărțind la ). În caz contrar este fie estimată pe baza sistemului de captare (dacă acesta este disponibil) sau poate fi estimată direct din imaginea disponibilă .
O altă aplicație frecventă este aceea de mascare, numită și operație ROI (Region Of Interest, deci operație într-o zonă de interes predefinită). Procesul presupune multiplicarea imaginii inițiale cu o imagine mască având valori binare: 1 în zona de interes și 0 în rest.

## Slide 7: V. Caracterizarea statistică a imaginilor
În cadrul unei clase largi de aplicații, sunt procesate seturi de imagini (de exemplu în analiza imaginilor provenite din radiografii, imagini din trafic etc.). Imaginile din set prezintă anumite caracteristici comune. Este intenționată determinarea acestor caracteristici comune în scopul compresiei/decompresiei, fiecărei imagini cu eroare minimă posibilă.
F un proces digital matrice pe și
Valoarea medie
este un vector - dimensional.
Funcțiile de autocorelație, respectiv de covarianță sunt

## Slide 8
În reprezentare vectorială,